## bus
idx | name | vn_kv | type | zone | in_service | max_vm_pu | subnet | min_vm_pu | voltLvl | substation | x | y
0 | LV3.101 Bus 1 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4085 | 53.6504
1 | LV3.101 Bus 50 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6409
2 | LV3.101 Bus 61 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4131 | 53.646
3 | LV3.101 Bus 72 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4129 | 53.6486
4 | LV3.101 Bus 83 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4129 | 53.6495
5 | LV3.101 Bus 94 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4033 | 53.652
6 | LV3.101 Bus 115 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4154 | 53.6507
7 | LV3.101 Bus 126 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4018 | 53.6469
8 | LV3.101 Bus 2 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.408 | 53.6508
9 | LV3.101 Bus 13 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6431
10 | LV3.101 Bus 24 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.404 | 53.652
11 | LV3.101 Bus 44 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6422
12 | LV3.101 Bus 45 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4131 | 53.6442
13 | LV3.101 Bus 46 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4138 | 53.6437
14 | LV3.101 Bus 47 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4033 | 53.6516
15 | LV3.101 Bus 48 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4128 | 53.6509
16 | LV3.101 Bus 49 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4135 | 53.6469
17 | LV3.101 Bus 51 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4022 | 53.6457
18 | LV3.101 Bus 52 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4154 | 53.6502
19 | LV3.101 Bus 53 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4085 | 53.6497
20 | LV3.101 Bus 54 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4106 | 53.6495
21 | LV3.101 Bus 55 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4151 | 53.6476
22 | LV3.101 Bus 56 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4056 | 53.6508
23 | LV3.101 Bus 57 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4129 | 53.6517
24 | LV3.101 Bus 58 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4131 | 53.6446
25 | LV3.101 Bus 59 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6504
26 | LV3.101 Bus 60 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4015 | 53.6461
27 | LV3.101 Bus 62 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4139 | 53.6442
28 | LV3.101 Bus 63 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4065 | 53.652
29 | LV3.101 Bus 64 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4028 | 53.6474
30 | LV3.101 Bus 65 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6492
31 | LV3.101 Bus 68 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4163 | 53.649
32 | LV3.101 Bus 69 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4129 | 53.6491
33 | LV3.101 Bus 70 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6445
34 | LV3.101 Bus 71 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4138 | 53.6447
35 | LV3.101 Bus 73 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4152 | 53.6471
36 | LV3.101 Bus 74 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4163 | 53.6441
37 | LV3.101 Bus 75 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4027 | 53.6508
38 | LV3.101 Bus 76 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4034 | 53.6504
39 | LV3.101 Bus 77 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4081 | 53.6521
40 | LV3.101 Bus 78 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.65
41 | LV3.101 Bus 79 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4129 | 53.6505
42 | LV3.101 Bus 80 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4162 | 53.6467
43 | LV3.101 Bus 81 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4112 | 53.6513
44 | LV3.101 Bus 82 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4022 | 53.6465
45 | LV3.101 Bus 84 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4015 | 53.6465
46 | LV3.101 Bus 85 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4085 | 53.6508
47 | LV3.101 Bus 86 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4015 | 53.6453
48 | LV3.101 Bus 87 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4157 | 53.6494
49 | LV3.101 Bus 88 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4041 | 53.6504
50 | LV3.101 Bus 89 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6474
51 | LV3.101 Bus 90 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4048 | 53.652
52 | LV3.101 Bus 91 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6508
53 | LV3.101 Bus 92 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6488
54 | LV3.101 Bus 93 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6455
55 | LV3.101 Bus 95 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4056 | 53.6503
56 | LV3.101 Bus 96 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6413
57 | LV3.101 Bus 97 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4041 | 53.6508
58 | LV3.101 Bus 98 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4027 | 53.6488
59 | LV3.101 Bus 99 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4085 | 53.65
60 | LV3.101 Bus 100 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4028 | 53.6469
61 | LV3.101 Bus 101 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4079 | 53.6512
62 | LV3.101 Bus 102 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4129 | 53.6513
63 | LV3.101 Bus 103 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4048 | 53.6516
64 | LV3.101 Bus 104 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4085 | 53.6493
65 | LV3.101 Bus 105 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.41 | 53.6492
66 | LV3.101 Bus 107 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4163 | 53.6462
67 | LV3.101 Bus 109 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.404 | 53.6512
68 | LV3.101 Bus 110 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6478
69 | LV3.101 Bus 111 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6435
70 | LV3.101 Bus 112 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6521
71 | LV3.101 Bus 113 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6427
72 | LV3.101 Bus 114 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4027 | 53.6497
73 | LV3.101 Bus 116 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.402 | 53.6474
74 | LV3.101 Bus 117 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4024 | 53.6483
75 | LV3.101 Bus 118 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.402 | 53.6478
76 | LV3.101 Bus 119 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4129 | 53.6521
77 | LV3.101 Bus 120 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6517
78 | LV3.101 Bus 121 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4073 | 53.6508
79 | LV3.101 Bus 122 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4151 | 53.649
80 | LV3.101 Bus 123 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4154 | 53.6516
81 | LV3.101 Bus 124 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.646
82 | LV3.101 Bus 125 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4163 | 53.6437
83 | LV3.101 Bus 127 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4163 | 53.648
84 | LV3.101 Bus 128 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4135 | 53.6455
85 | LV3.101 Bus 129 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6464
86 | LV3.101 Bus 130 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4027 | 53.6492
87 | LV3.101 Bus 131 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6469
88 | LV3.101 Bus 132 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4154 | 53.6521
89 | LV3.101 Bus 133 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4163 | 53.6445
90 | LV3.101 Bus 135 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4015 | 53.6457
91 | LV3.101 Bus 136 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.404 | 53.6516
92 | LV3.101 Bus 3 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4129 | 53.6482
93 | LV3.101 Bus 4 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4081 | 53.6517
94 | LV3.101 Bus 5 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4154 | 53.6511
95 | LV3.101 Bus 6 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4135 | 53.6477
96 | LV3.101 Bus 7 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4135 | 53.6464
97 | LV3.101 Bus 8 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4056 | 53.652
98 | LV3.101 Bus 9 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4163 | 53.6476
99 | LV3.101 Bus 10 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4151 | 53.648
100 | LV3.101 Bus 11 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4034 | 53.65
101 | LV3.101 Bus 12 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4056 | 53.6516
102 | LV3.101 Bus 14 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4129 | 53.65
103 | LV3.101 Bus 15 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4135 | 53.6473
104 | LV3.101 Bus 16 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4096 | 53.6531
105 | LV3.101 Bus 17 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4125 | 53.6456
106 | LV3.101 Bus 18 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4122 | 53.6477
107 | LV3.101 Bus 20 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4154 | 53.6498
108 | LV3.101 Bus 21 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.644
109 | LV3.101 Bus 22 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4163 | 53.6471
110 | LV3.101 Bus 25 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4027 | 53.6503
111 | LV3.101 Bus 26 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4163 | 53.6485
112 | LV3.101 Bus 27 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4073 | 53.6504
113 | LV3.101 Bus 28 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4151 | 53.6485
114 | LV3.101 Bus 29 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4029 | 53.6478
115 | LV3.101 Bus 30 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4135 | 53.6451
116 | LV3.101 Bus 31 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.41 | 53.6488
117 | LV3.101 Bus 32 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4163 | 53.6449
118 | LV3.101 Bus 33 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6418
119 | LV3.101 Bus 34 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4034 | 53.6508
120 | LV3.101 Bus 36 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6404
121 | LV3.101 Bus 37 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4056 | 53.6512
122 | LV3.101 Bus 38 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4163 | 53.6453
123 | LV3.101 Bus 39 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4163 | 53.6458
124 | LV3.101 Bus 40 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6449
125 | LV3.101 Bus 41 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4111 | 53.6483
126 | LV3.101 Bus 42 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.403 | 53.6512
127 | LV3.101 Bus 43 | 0.4 | b |  | TRUE | 1.1 | LV3.101 | 0.9 | 7 |  | 11.4022 | 53.6461
384 | MV1.101 Bus 12 | 20 | b |  | TRUE | 1.055 | MV1.101_LV3.101_Feeder1 | 0.965 | 5 |  | 11.4096 | 53.6531

## cable
idx | name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service | max_loading_percent | voltLvl | subnet
0 | LV3.101 Line 1 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 121 | 22 | 0.0013343 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
1 | LV3.101 Line 48 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 108 | 69 | 0.0015452 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
2 | LV3.101 Line 59 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 102 | 4 | 0.00877 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
3 | LV3.101 Line 70 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 16 | 96 | 0.0076634 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
4 | LV3.101 Line 81 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 20 | 65 | 0.025899 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
5 | LV3.101 Line 92 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 57 | 49 | 0.0057586 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
6 | LV3.101 Line 114 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 87 | 85 | 0.01048 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
7 | LV3.101 Line 125 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 52 | 25 | 0.0049151 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
8 | LV3.101 Line 2 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 109 | 42 | 0.022687 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
9 | LV3.101 Line 13 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 92 | 106 | 0.053218 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
10 | LV3.101 Line 35 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 7 | 45 | 0.01229 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
11 | LV3.101 Line 43 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 89 | 36 | 0.0040393 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
12 | LV3.101 Line 44 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 27 | 13 | 0.01559 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
13 | LV3.101 Line 45 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 4 | 32 | 0.011453 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
14 | LV3.101 Line 47 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 71 | 11 | 0.020668 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
15 | LV3.101 Line 49 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 68 | 50 | 0.016605 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
16 | LV3.101 Line 50 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 78 | 112 | 0.0084234 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
17 | LV3.101 Line 51 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 90 | 47 | 0.024291 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
18 | LV3.101 Line 52 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 11 | 118 | 0.01702 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
19 | LV3.101 Line 53 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 66 | 123 | 0.0036285 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
20 | LV3.101 Line 54 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 18 | 107 | 0.024021 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
21 | LV3.101 Line 55 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 10 | 91 | 0.0019026 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
22 | LV3.101 Line 56 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 127 | 17 | 0.0099491 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
23 | LV3.101 Line 58 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 118 | 56 | 0.011763 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
24 | LV3.101 Line 60 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 117 | 89 | 0.016844 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
25 | LV3.101 Line 62 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 25 | 40 | 0.011727 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
26 | LV3.101 Line 63 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 119 | 38 | 0.0027099 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
27 | LV3.101 Line 65 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 122 | 117 | 0.019042 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
28 | LV3.101 Line 66 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 30 | 53 | 0.0038972 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
29 | LV3.101 Line 67 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 42 | 66 | 0.023556 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
30 | LV3.101 Line 71 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 67 | 57 | 0.0058898 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
31 | LV3.101 Line 72 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 92 | 95 | 0.034299 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
32 | LV3.101 Line 73 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 95 | 103 | 0.0079706 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
33 | LV3.101 Line 74 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 56 | 1 | 0.0016388 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
34 | LV3.101 Line 75 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 104 | 28 | 0.0118 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
35 | LV3.101 Line 77 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 74 | 75 | 0.035347 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
36 | LV3.101 Line 78 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 34 | 27 | 0.01597 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
37 | LV3.101 Line 82 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 51 | 63 | 0.0022179 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
38 | LV3.101 Line 83 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 75 | 73 | 0.01019 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
39 | LV3.101 Line 84 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 58 | 74 | 0.015789 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
40 | LV3.101 Line 85 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 69 | 9 | 0.0015852 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
41 | LV3.101 Line 86 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 45 | 26 | 0.001615 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
42 | LV3.101 Line 87 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 124 | 33 | 0.0097787 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
43 | LV3.101 Line 88 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 19 | 64 | 0.0029022 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
44 | LV3.101 Line 89 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 123 | 122 | 0.014484 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
45 | LV3.101 Line 90 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 61 | 8 | 0.1004 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
46 | LV3.101 Line 91 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 7 | 44 | 0.03618 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
47 | LV3.101 Line 93 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 111 | 83 | 0.022947 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
48 | LV3.101 Line 94 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 126 | 37 | 0.04477 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
49 | LV3.101 Line 24 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 104 | 51 | 0.0387 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
50 | LV3.101 Line 57 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 104 | 97 | 0.016 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
51 | LV3.101 Line 61 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 2 | 105 | 0.0564 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
52 | LV3.101 Line 68 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 20 | 30 | 0.03921 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
53 | LV3.101 Line 80 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 104 | 5 | 0.0524 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
54 | LV3.101 Line 95 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 94 | 6 | 0.013887 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
55 | LV3.101 Line 96 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 53 | 125 | 0.0018016 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
56 | LV3.101 Line 97 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 29 | 60 | 0.0011969 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
57 | LV3.101 Line 99 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 5 | 14 | 0.0011899 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
58 | LV3.101 Line 102 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 91 | 67 | 0.0022341 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
59 | LV3.101 Line 105 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 104 | 10 | 0.0529 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
60 | LV3.101 Line 106 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 32 | 3 | 0.0042224 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
61 | LV3.101 Line 107 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 24 | 12 | 0.021605 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
62 | LV3.101 Line 108 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 85 | 81 | 0.011352 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
63 | LV3.101 Line 109 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 14 | 126 | 0.010638 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
64 | LV3.101 Line 110 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 107 | 48 | 0.017929 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
65 | LV3.101 Line 111 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 93 | 61 | 0.0027576 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
66 | LV3.101 Line 112 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 84 | 115 | 0.0015305 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
67 | LV3.101 Line 113 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 80 | 94 | 0.035393 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
68 | LV3.101 Line 115 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 86 | 58 | 0.011125 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
69 | LV3.101 Line 116 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 81 | 54 | 0.0078412 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
70 | LV3.101 Line 117 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 1 | 120 | 0.0017453 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
71 | LV3.101 Line 118 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 33 | 108 | 0.028475 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
72 | LV3.101 Line 119 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 103 | 16 | 0.0036829 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
73 | LV3.101 Line 120 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 21 | 35 | 0.022523 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
74 | LV3.101 Line 121 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 83 | 98 | 0.001513 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
75 | LV3.101 Line 122 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 50 | 87 | 0.010786 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
76 | LV3.101 Line 123 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 39 | 93 | 0.0087674 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
77 | LV3.101 Line 124 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 104 | 39 | 0.076247 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
78 | LV3.101 Line 126 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 37 | 110 | 0.01286 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
79 | LV3.101 Line 128 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 77 | 43 | 0.011081 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
80 | LV3.101 Line 130 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 15 | 41 | 0.0053213 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
81 | LV3.101 Line 131 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 0 | 59 | 0.0071657 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
82 | LV3.101 Line 132 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 98 | 109 | 0.04035 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
83 | LV3.101 Line 134 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 23 | 62 | 0.0049036 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
84 | LV3.101 Line 135 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 74 | 114 | 0.01781 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
85 | LV3.101 Line 3 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 79 | 113 | 0.02242 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
86 | LV3.101 Line 4 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 6 | 18 | 0.0048137 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
87 | LV3.101 Line 5 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 65 | 116 | 0.0014281 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
88 | LV3.101 Line 6 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 101 | 121 | 0.0074508 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
89 | LV3.101 Line 7 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 113 | 99 | 0.02329 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
90 | LV3.101 Line 8 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 110 | 72 | 0.001286 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
91 | LV3.101 Line 9 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 115 | 24 | 0.0096864 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
92 | LV3.101 Line 10 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 99 | 21 | 0.050401 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
93 | LV3.101 Line 11 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 31 | 111 | 0.0013761 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
94 | LV3.101 Line 12 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 38 | 100 | 0.0012381 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
95 | LV3.101 Line 14 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 61 | 78 | 0.0043309 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
96 | LV3.101 Line 15 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 41 | 102 | 0.0039623 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
97 | LV3.101 Line 16 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 70 | 77 | 0.0019588 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
98 | LV3.101 Line 17 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 44 | 127 | 0.015714 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
99 | LV3.101 Line 18 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 2 | 84 | 0.0283 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
100 | LV3.101 Line 19 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 46 | 0 | 0.012793 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
101 | LV3.101 Line 20 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 26 | 90 | 0.0075508 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
102 | LV3.101 Line 22 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 40 | 20 | 0.0038055 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
103 | LV3.101 Line 23 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 22 | 55 | 0.0082416 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
104 | LV3.101 Line 26 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 43 | 52 | 0.0033088 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
105 | LV3.101 Line 27 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 3 | 92 | 0.041244 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
106 | LV3.101 Line 28 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 62 | 15 | 0.0071575 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
107 | LV3.101 Line 29 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 76 | 23 | 0.0040939 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
108 | LV3.101 Line 30 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 73 | 7 | 0.025539 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
109 | LV3.101 Line 31 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 114 | 29 | 0.010802 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
110 | LV3.101 Line 32 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 115 | 34 | 0.040375 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
111 | LV3.101 Line 33 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 48 | 31 | 0.048199 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
112 | LV3.101 Line 34 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 125 | 68 | 0.0036902 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
113 | LV3.101 Line 36 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 9 | 71 | 0.014715 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
114 | LV3.101 Line 37 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 61 | 46 | 0.01133 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
115 | LV3.101 Line 38 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 126 | 119 | 0.015993 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
116 | LV3.101 Line 39 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 59 | 19 | 0.0028844 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
117 | LV3.101 Line 40 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 97 | 101 | 0.0030385 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
118 | LV3.101 Line 41 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 54 | 124 | 0.0014257 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
119 | LV3.101 Line 42 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 72 | 86 | 0.0046378 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
120 | LV3.101 Line 103 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 48 | 79 | 0.040743 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
121 | LV3.101 Line 64 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 104 | 70 | 0.045235 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
122 | LV3.101 Line 76 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 96 | 2 | 0.13953 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
123 | LV3.101 Line 100 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 36 | 82 | 0.023848 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
124 | LV3.101 Line 104 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 104 | 88 | 0.082252 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
125 | LV3.101 Line 127 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 104 | 76 | 0.082031 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101
126 | LV3.101 Line 21 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 88 | 80 | 0.058534 | 0.2067 | 0.080425 | 829.9994 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 100 | 7 | LV3.101

## sgen
idx | bus | p_mw_sb | profile | p_mw
0 | 112 | 0.0076 | PV7 | 0.0152
1 | 104 | 0.0066 | PV3 | 0.0132
2 | 93 | 0.0078 | PV3 | 0.0156
3 | 18 | 0.0018 | PV4 | 0.0036
4 | 96 | 0.0083 | PV3 | 0.0166
5 | 95 | 0.027 | PV4 | 0.054
6 | 119 | 0.0036 | PV4 | 0.0072
7 | 56 | 0.017 | PV1 | 0.034
8 | 73 | 0.0066 | PV4 | 0.0132
9 | 78 | 0.0069 | PV1 | 0.0138
10 | 57 | 0.0092 | PV1 | 0.0184
11 | 123 | 0.0076 | PV1 | 0.0152
12 | 84 | 0.018 | PV3 | 0.036
13 | 24 | 0.0091 | PV7 | 0.0182
14 | 76 | 0.0067 | PV7 | 0.0134
15 | 114 | 0.014 | PV7 | 0.028
16 | 41 | 0.0326 | PV3 | 0.0652
17 | 100 | 0.0087 | PV1 | 0.0174
18 | 33 | 0.0028 | PV3 | 0.0056
19 | 105 | 0.0068 | PV1 | 0.0136
20 | 116 | 0.0043 | PV4 | 0.0086
21 | 113 | 0.0103 | PV1 | 0.0206
22 | 103 | 0.0028 | PV3 | 0.0056
23 | 17 | 0.0103 | PV7 | 0.0206
24 | 80 | 0.0058 | PV4 | 0.0116
25 | 92 | 0.0058 | PV1 | 0.0116
26 | 90 | 0.0043 | PV1 | 0.0086
27 | 37 | 0.0076 | PV7 | 0.0152
28 | 3 | 0.0066 | PV3 | 0.0132
29 | 125 | 0.0078 | PV3 | 0.0156
30 | 47 | 0.0018 | PV4 | 0.0036
31 | 69 | 0.0083 | PV3 | 0.0166
32 | 44 | 0.027 | PV4 | 0.054
33 | 25 | 0.0036 | PV4 | 0.0072
34 | 16 | 0.017 | PV1 | 0.034
35 | 23 | 0.0066 | PV4 | 0.0132
36 | 51 | 0.0069 | PV1 | 0.0138
37 | 102 | 0.0092 | PV1 | 0.0184
38 | 42 | 0.0076 | PV1 | 0.0152
39 | 85 | 0.018 | PV3 | 0.036
40 | 122 | 0.0091 | PV7 | 0.0182
41 | 98 | 0.0067 | PV7 | 0.0134
42 | 14 | 0.014 | PV7 | 0.028
43 | 36 | 0.0326 | PV3 | 0.0652
44 | 118 | 0.0087 | PV1 | 0.0174
45 | 81 | 0.0028 | PV3 | 0.0056
46 | 55 | 0.0068 | PV1 | 0.0136
47 | 88 | 0.0043 | PV4 | 0.0086
48 | 27 | 0.0103 | PV1 | 0.0206
49 | 107 | 0.0028 | PV3 | 0.0056
50 | 32 | 0.0103 | PV7 | 0.0206
51 | 43 | 0.0058 | PV4 | 0.0116
52 | 49 | 0.0058 | PV1 | 0.0116
53 | 62 | 0.0043 | PV1 | 0.0086
54 | 29 | 0.0076 | PV7 | 0.0152
55 | 77 | 0.0066 | PV3 | 0.0132
56 | 22 | 0.0078 | PV3 | 0.0156
57 | 45 | 0.0018 | PV4 | 0.0036
58 | 48 | 0.0083 | PV3 | 0.0166
59 | 6 | 0.027 | PV4 | 0.054
60 | 115 | 0.0036 | PV4 | 0.0072
61 | 0 | 0.017 | PV1 | 0.034
62 | 39 | 0.0066 | PV4 | 0.0132
63 | 28 | 0.0069 | PV1 | 0.0138
64 | 4 | 0.0092 | PV1 | 0.0184
65 | 70 | 0.0076 | PV1 | 0.0152
66 | 8 | 0.018 | PV3 | 0.036
67 | 2 | 0.0091 | PV7 | 0.0182
68 | 89 | 0.0067 | PV7 | 0.0134
69 | 117 | 0.014 | PV7 | 0.028
70 | 7 | 0.0326 | PV3 | 0.0652
71 | 19 | 0.0087 | PV1 | 0.0174
72 | 58 | 0.0028 | PV3 | 0.0056
73 | 91 | 0.0068 | PV1 | 0.0136
74 | 26 | 0.0043 | PV4 | 0.0086
75 | 38 | 0.0103 | PV1 | 0.0206
76 | 1 | 0.0028 | PV3 | 0.0056
77 | 108 | 0.0103 | PV7 | 0.0206
78 | 97 | 0.0058 | PV4 | 0.0116
79 | 65 | 0.0058 | PV1 | 0.0116
80 | 46 | 0.0043 | PV1 | 0.0086
81 | 83 | 0.0076 | PV7 | 0.0152
82 | 15 | 0.0066 | PV3 | 0.0132
83 | 13 | 0.0078 | PV3 | 0.0156
84 | 71 | 0.0018 | PV4 | 0.0036
85 | 86 | 0.0083 | PV3 | 0.0166
86 | 21 | 0.027 | PV4 | 0.054
87 | 9 | 0.0036 | PV4 | 0.0072
88 | 67 | 0.017 | PV1 | 0.034
89 | 120 | 0.0066 | PV4 | 0.0132
90 | 82 | 0.0069 | PV1 | 0.0138
91 | 72 | 0.0092 | PV1 | 0.0184
92 | 40 | 0.0076 | PV1 | 0.0152
93 | 52 | 0.018 | PV3 | 0.036
94 | 79 | 0.0091 | PV7 | 0.0182
95 | 5 | 0.0067 | PV7 | 0.0134
96 | 121 | 0.014 | PV7 | 0.028
97 | 59 | 0.0326 | PV3 | 0.0652
98 | 109 | 0.0087 | PV1 | 0.0174
99 | 60 | 0.0028 | PV3 | 0.0056
100 | 30 | 0.0068 | PV1 | 0.0136
101 | 20 | 0.0043 | PV4 | 0.0086
102 | 34 | 0.0103 | PV1 | 0.0206
103 | 106 | 0.0028 | PV3 | 0.0056
104 | 110 | 0.0103 | PV7 | 0.0206
105 | 12 | 0.0058 | PV4 | 0.0116
106 | 66 | 0.0058 | PV1 | 0.0116
107 | 53 | 0.0043 | PV1 | 0.0086
108 | 126 | 0.0076 | PV7 | 0.0152
109 | 63 | 0.0066 | PV3 | 0.0132
110 | 61 | 0.0078 | PV3 | 0.0156
111 | 50 | 0.0018 | PV4 | 0.0036
112 | 124 | 0.0083 | PV3 | 0.0166
113 | 64 | 0.027 | PV4 | 0.054
114 | 35 | 0.0036 | PV4 | 0.0072
115 | 111 | 0.017 | PV1 | 0.034
116 | 11 | 0.0066 | PV4 | 0.0132
117 | 94 | 0.0069 | PV1 | 0.0138
118 | 31 | 0.0092 | PV1 | 0.0184
119 | 99 | 0.0076 | PV1 | 0.0152
120 | 54 | 0.018 | PV3 | 0.036
121 | 127 | 0.0091 | PV7 | 0.0182
122 | 87 | 0.0067 | PV7 | 0.0134
123 | 68 | 0.014 | PV7 | 0.028
124 | 74 | 0.0326 | PV3 | 0.0652
125 | 101 | 0.0087 | PV1 | 0.0174
126 | 75 | 0.0028 | PV3 | 0.0056
127 | 10 | 0.0068 | PV1 | 0.0136

## trafo
idx | name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service | max_loading_percent | autoTap | autoTapSetp | subnet | autoTapSide | voltLvl | substation
0 | MV1.101-LV3.101-Trafo | 0.4 MVA 20/0.4 kV Dyn5 ASEA | 384 | 104 | 0.4 | 20 | 0.4 | 6 | 1.2 | 1.2 | 0.30001 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 100 | 0 |  | LV3.101 |  | 6